**УТВЕРЖДАЮ**

Приказ от " \_\_\_ "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 года №\_\_\_\_\_

Генеральный директор

ООО "УК Квартал -Недвижимость" Борисенко С.И.

**ПЕРЕЧЕНЬ**

услуг на электромонтажные работы без учёта материала

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование услуг** | **Единица измерения** | **Стоимость работ в рублях** |
| 1 | Замена приборов учета | Шт. | 600-1000 |
| 2 | Замена выключателей, розеток в мягких стенах | Шт. | 200 |
| 3 | Замена выключателей, розеток в бетоне | Шт. | 200 |
| 4 | Замена выключателей, розеток в кирпиче | Шт. | 200 |
| 5 | Замена светильников дневного света | Шт. | 400 |
| 6 | Ремонт поэтажных щитов с заменой автоматов | Шт. | 5000 |
| 7 | Ремонт поэтажных щитов без замены автоматов | Шт. | 2500 |
| 8 | Демонтаж проводки, кабеля | мп | 15 |
| 9 | Замена предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей ВРУ, щитов | Шт. | 250 |
| 10 | Установка ящика ' | Шт. | 500 |
| 11 | Стоимость одного часа работы электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, (обследование) | Час | 500 |
| 12 | Установка розетки, выключателя в мягких стенах, шт. | Шт. | 300 |
| 13 | Установка розетки, выключателя в бетоне | Шт. | 300 |
| 14 | Установка розетки, выключателя в кирпиче | Шт. | 200 |
| 15 | Установка светильника на потолке армстронг | Шт. | 300 |
| 16 | Установка точечных светильников | Шт. | 400 |
| 17 | Установка эл. счетчика | Шт. | 600 |
| 18 | Установка щитка для электросчетчика, шт. | Шт. | 500 |
| 19 | Подключение кухонной эл. плиты, шт. | Шт. | 1000 |
| 20 | Смена перегоревших эл. лампочек, шт. | Шт. | 100 |
| 21 | Подключение (отключение) потребителя от всей системы (работа в щите) | Шт. | 500 |
| 22 | Установка люстры | Шт. | 800 |
| 23 | Установка бра | Шт. | 800 |
| 24 | Установка звонка | Шт. | 400 |
| 25 | Установка кнопок звонка | Шт. | 200 |
| 26 | Подключение и установка вентилятора | Шт. | 400 |
| 27 | Установка розетки на эл. плиту | Шт. | 1500 |
| 28 | Прокладка провода в трубах, коробах ПВХ | Мп | 150 |
| 29 | Установка электрического автомата | Шт. | 250 |
| 30 | Штроба по кирпичу | Мп | 200 |
| 31 | Штроба по бетону | Мп | 300 |
| 32 | Заделка штроб | Мп | 100 |
| 33 | Смена патрона | Шт. | 100 |
| 34 | Установка дополнительного заземления | Шт. | 12000 |
| 35 | Услуги электролаборатории замерам сопротивления изоляции | Линия | 500 |

**Генеральный директор Борисенко С.И.**